## DM Quyết định lựa chọn nhà thầu
SỞ Y TẾ TUYÊN QUANG
BỆNH VIỆN SUỐI KHOÁNG MỸ LÂM
DANH MỤC MUA HÓA CHẤT SỬ DỤNG CHO MÁY XÉT NGHIỆM NĂM 2023
(Đính kèm Quyết định số: 62/ QĐ - BV ngày 29 tháng 6 năm 2023 của Bệnh viện Suối khoáng Mỹ Lâm)
STT | Tên Hóa chất | Quy cách đóng gói | Thông số kỹ thuật hoặc tương đương | Cơ sở SX | Nước SX | ĐVT | Số lượng | Đơn giá | Thành tiền (VNĐ)
A | Máy xét nghiệm huyết học
1 | Hoá chất pha loãng dùng cho máy phân tích huyết học | 20L | Thành phần chính: Sodium chloride < 0.9% Potassium chloride < 0.06% Buffer < 0.3% Preservative < 0.1% Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 | MTI Diagnostics | Đức | Thùng | 3 | 3055000 | 9165000
B | Máy sinh hóa | [7 empty] | 0
1 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng Cholesterol | 6x65ml | Thành phần chính: R1: Pipes buffer, pH 6.9 90 mmol/l Phenol 26 mmol/l Cholesterol oxidase 200 U/l Cholesterol esterase 300 U/l Peroxidase 1250 U/l 4-Aminoantipyrine 0.4 mmol/l R2: Cholesterol Standard 200 mg/dl (5.17mmol/l) Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 | MTI Diagnostics | Đức | Hộp | 2 | 3443000 | 6886000
2 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng Creatinine | R1: 4x66ml R2: 4x16ml | Thành phần chính: R1: Sodium hydroxide 0.2 mol/L R2: Picric acid 20 mmol/L Standard: 2 mg/dL (177 µmol/L) Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 | MTI Diagnostics | Đức | Hộp | 2 | 2145000 | 4290000
3 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng Glucose | 6x66ml | Thành phần chính: Phosphate buffer, pH 7.5 0.1 mol/l Phenol 7.5 mmol/l GOD 12000 U/l POD 660 U/l 4 – Amino-antipyrine 0.40 mmol/l Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 | MTI Diagnostics | Đức | Hộp | 1 | 2145000 | 2145000
4 | Thuốc thử xét nghiệm GOT(AST) | R1: 6x66ml R2: 6x16ml | Thành phần chính: R1: Tris buffer pH 7.8 100 mmol/l L-Aspartate 200 mmol/l LDH 800 U/l MDH 600 U/l R2: NADH2 0.18 mmol/l 2-Oxoglutarate 12 mmol/l Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 | MTI Diagnostics | Đức | Hộp | 1 | 5425000 | 5425000
5 | Thuốc thử xét nghiệm GPT(ALT) | R1: 6x66ml R2: 6x16ml | Thành phần chính: R1: Tris buffer pH 7.8 100 mmol/l L-Alanine 500 mmol/l LDH 1200 U/l R2: NADH2 0.18 mmol/l 2-Oxoglutarate 15 mmol/l Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 | MTI Diagnostics | Đức | Hộp | 1 | 5425000 | 5425000
6 | Thuốc thử xét nghiệm LDL Cholesterol | R1: 3x50ml R2: 2x25ml | Thành phần chính: R1: Good’s buffer, pH 7,0 50 mmol/l Cholesterol oxidase 500 U/l Cholesterol esterase 600 U/l Catalase 600 KU/l Ascorbate oxidase 3 KU/l TOOS 2 mmol/l R2: Peroxidase 4 KU/l 4-Aminoantipyrine 4 mmol/l R4: LDL Cholesterol see label Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 | MTI Diagnostics | Đức | Hộp | 2 | 13500000 | 27000000
7 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng Triglyceride | 6x65ml | Thành phần chính: Pipes buffer pH 7.8 50 mmol/l p-Chlorophenol 2 mmol/l Lipoprotein lipase 150000 U/l Glycerolkinase 800 U/l Glycerol - 3 - P- oxidase 4000 U/l Peroxidase 440 U/l 4-Aminoantipyrine 0.7mmol/l ATP 0.3mmol/l Mg2+ 40 mmol/l Na-cholat 0.20 mmol/l Potassium-Hexacyanoferrat(II) 1µmol/l Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 | MTI Diagnostics | Đức | Hộp | 2 | 5550000 | 11100000
8 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng Urea | R1: 4x66ml R2: 4x16ml | Thành phần chính: R1: TRIS buffer pH 7.8 50 mmol/l GLDH ≥ 0.80 U/l Urease ≥ 12 U/ml R2: TRIS* buffer pH 9.6 100 mmol/l 2-oxoglutarate 8.3 mmol/l NADH ≥ 0.23 mmol/l Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 | MTI Diagnostics | Đức | Hộp | 2 | 3988000 | 7976000
9 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng 42 thông số xét nghiệm sinh hoá nồng độ cao | 5ml | - Chất hiệu chuẩn được thiết kế để hiệu chuẩn các xét nghiệm sinh hóa, cung cấp dải giá trị tham chiếu đặc hiệu theo nhóm phương pháp, nhóm thiết b- Chất hiệu chuẩn được thiết kế để hiệu chuẩn các xét nghiệm sinh hóa, cung cấp dải giá trị tham chiếu đặc hiệu theo nhóm phương pháp, nhóm thiết bị, theo điều kiện nhiệt độ phân tích cho lên tới 42 thông số xét nghiệm: + Dạng đông khô tăng độ ổn định; + Sản xuất dựa trên huyết thanh người; + Ổn định đến hạn sử dụng khi bảo quản ở 2 độ C - 8 độ C; + Sau khi hoàn nguyên mẫu ổn định trong vòng 7 ngày ở 2 độ C đến 8 độ C hoặc 4 tuần ở -20 độ C. - Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 | Randox | Anh | Lọ | 1 | 645000 | 645000
10 | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng 70 thông số xét nghiệm sinh hóa nồng độ trung bình | 5ml | - Cung cấp giải giá trị tham chiếu đặc hiệu theo nhóm phương pháp, nhóm thiết bị, theo điều kiện nhiệt độ phân tích cho lên tới 70 thông số xét nghiệm: + Dạng đông khô tăng tính ổn định; + Sản xuất dựa trên huyết thanh người; + Giá trị độ thẩm thấu ở level 2 là 300mOsm/kg và ở level 3 là 370 mÓm/kg; + Ổn định đến hạn sử dụng khi bảo quản ở 2 độ C - 8 độ C; + Sau khi hoàn nguyên mẫu ổn định trong vòng 7 ngày ở nhiệt độ 2 độC đến 8 độ C hoặc 28 ngày ở -20 độ C. - Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 | Randox | Anh | Lọ | 2 | 480000 | 960000
11 | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng 70 thông số xét nghiệm sinh hóa nồng độ cao | 5ml | Cung cấp giải giá trị tham chiếu đặc hiệu theo nhóm phương pháp, nhóm thiết bị, theo điều kiện nhiệt độ phân tích cho lên tới 70 thông số xét nghiệm: + Dạng đông khô tăng tính ổn định; + Sản xuất dựa trên huyết thanh người; + Giá trị độ thẩm thấu ở level 2 là 300mOsm/kg và ở level 3 là 370 mOsm/kg; + Ổn định đến hạn sử dụng khi bảo quản ở 2oC - 8oC; + Sau khi hoàn nguyên mẫu ổn định trong vòng 7 ngày ở nhiệt độ 2 độ C đến 8 độ C hoặc 28 ngày ở -20 độ C. - Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 | Randox | Anh | Lọ | 2 | 480000 | 960000
12 | Hoá chất có tính kiềm rửa máy sinh hoá | 2L | Hoá chất Alkaline detergent Thành phần chính: Alkali < 10.0% Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 | MTI Diagnostics | Đức | Can | 1 | 2579700 | 2579700
| Tổng: A+B= 13 khoản | [7 empty] | 84556700