## Sheet1
Phụ lục 1
DANH MỤC HÀNG HÓA MỜI BÁO GIÁ
STT | Tên vật tư y tế | Thông số kỹ thuật (hoặc tương đương) | Đơn vị tính | Số lượng
(1) | (2) | (3) | (4) | (5)
1 | Bơm tiêm 5ml | Bơm tiêm nhựa liền kim 5ml, cỡ kim 25G x l", 23G x l". Khử trùng bằng khí EO. Không chứa độc tố DEHP. | Cái | 4000
2 | Bơm tiêm 20ml | Bơm tiêm 20ml kèm kim: - Phần xi lanh trong suốt, có vạch chia. Cung cấp được cả loại đầu xoắn và đầu trượt (đầu côn). - Kim vát 3 cạnh có nắp đậy. Cung cấp tối thiểu các cỡ kim 23G, 25G - Piston có khía bẻ gãy để huỷ sau khi sử dụng - Sản phẩm được làm từ chất liệu an toàn, không chứa DEHP hoặc thành phần khác gây ảnh hưởng đến sức khoẻ người bệnh - Đóng gói tiệt trùng đơn chiếc | Cái | 4000
3 | Kim luồn tĩnh mạch số 22G | Kim luồn tĩnh mạch không cổng bơm thuốc và không cánh, có tính năng kiểm soát chống máu trào ngược. Chất liệu FEP/FEP-Teflon/PUR, tương tích sinh học. Kim được làm bằng thép không gỉ chất lượng kim Nhật Bản. Kích cỡ: kim số 22G: 0.9x25 mm, tốc độ chảy 36ml/min.Vô trùng. Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 | Cái | 13000 | Kim luồn tĩnh mạch không cổng bơm thuốc và không cánh. Chất liệu FEP/FEP-Teflon/PUR, tương tích sinh học. Kim được làm bằng thép không gỉ chất lượng kim Nhật Bản. Không chứa latex, không chất độc và không chứa chất gây sốt Sử dụng liên tiếp ≥ 72 giờ. Có 2 – 4 đường cản quang BASO4 chạy dọc catheter. Được tiệt trùng bằng khí EO
Tổng cộng: 03 mặt hàng |  |  |  |  | Chất liệu Catheter: FEP. Kim: thép không gỉ. Kim tráng bằng silicon không cánh, cókhông cổng bơm thuốc, Kích cỡ: kim số 22G: 0.9x25 mm, tốc độ chảy 36ml/min; . Vô trùng. Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485
Kim làm bằng thép không gỉ, đầu kim có 3 mặt vát